## Лист1
Н/п | наименование работ | стоимость | время исполнения (часы) | примечания | ориентировочная цена запчастей
Монтаж газового котла
1 | монтаж конвекционного котла | 8000 | 4 | включает в себя:навесить котёл,подсоединить к трубам подведённых к котлу и дымовой трубе,к газовой трубе.
2 | монтаж конденсационного котла | 12000 | 6
3 | просверлить отвестие ф 120 мм в стене под коаксиальную дымовую трубу и смонтировать гильзу под дымовую трубу | 3000 | 1 | материал стены брус, газобетон. Если кирпичная стена, то цена обсуждается отдельно.
4 | демонтаж конвекционного котла | 3000 | 1
5 | демонтаж конденсационного котла | 4000 | 1
6 | пуско-наладка конвекционного котла | 4500 | 2
7 | пуско-наладка конденсационного котла | 5500 | 3
8 | диагностика конденсационного котла | 4500 | 2
9 | диагностика конвекционного котла | 3000 | 1
Ремонт настенного конвекционного котла (цена указана без стоимости запчастей)
1 | частичная замена трёхходокого клапана | 4500 | 1 | опорожнение котла, замена штока и крышки с сальником, заполнение котла и обезвоздушивание. | 1600
2 | полная замена трёхходокого клапана | 8000 | 1 | котёл опорожняется, отсоединяются снизу и сверху трубы от гидроузла, демонтируется гидроузел, заполняется и обезвоздушивается . | 1600
3 | замена погружного датчика температуры | 3500 | 1 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 1500
4 | замена накладного датчика температуры | 1500 | 0.5 |  | 1200
5 | замена сервопривода трёхходового клапана | 1500 | 0.5 |  | 2400
6 | замена трубки Вентури в дымовой трубе | 4500 | 2 |  | 800
7 | замена прессостата(реле) вентилятора | 2500 | 1 |  | 1200-2800
8 | замена вентилятора | 3500 | 1 |  | 8500
9 | смазать подшибники вентилятора | 3500 | 1.5 | вентилятор не крутится или не развивает недостаточные обороты
10 | замена датчика STB | 1500 | 0.5 |  | 800
11 | замена первичного теплообменника | 7000 | 3 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 8000-24000
12 | замена битермического теплообменника | 8000 | 3 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 8000-24000
13 | замена горелки | 4500 | 2 |  | 6300
14 | чистка и выставление зазоров электродов розжига и ионизации | 4500 | 1
15 | замена циркуляционого насоса | 6000 | 2 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 6000-14000
16 | ремонт циркуляционного насоса | 6000 | 2.5 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. Замена ротора и пускового конденсатора . | ротор-5500, конденсатор -1200
17 | замена вторичного теплообменника | 6000 | 1.5 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. Замена ротора и пускового конденсатора . | 6000-18000
18 | замена газового клапана | 5500 | 2 | внесение изменений F-параметров в меню котла, настройка минимального и максимального давления газа на горелку | 7000-14000
19 | замена датчика протока | 6000 | 2 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 1200-6500
20 | замена перепусного клапана | 5500 | 2 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | 1200 - 2500
Профилактика( чистка) котла
1 | Профилактика котла производится ежегодно в конце сентября - октябрь перед отопительным сезоном( когда перестанут летать насекомые, иначе из затягивает в камеру сгорания). | 7000 | 3 | опорожнение котла, заполнение котла и обезвоздушивание. | Профилактика делается на полностью исправном котле, ремонт оплачивается отдельно.
Выезд оплачивантся отдельно из расчёта : 1 км = 40 рублей. Например : до объекта 60 км (60 х 40 = 2400 рублей)